****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«МИКУНЬ»****КАР ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ****ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИКУНЬ»** |

### **Ш У Ö М**

## **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 19 февраля 2025 года N 31

Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь

**Об утверждении Положения**

**об организации мероприятий по световой маскировке**

**и другим видам маскировки на территории**

**городского поселения «Микунь»**

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», утвержденным приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 880/пр, СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция», утвержденным приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр, руководствуясь Уставом муниципального образования городского поселения «Микунь», в целях организации световой маскировки при угрозе военных действий и ведении военных действий, администрация городского поселения «Микунь» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки на территории городского поселения «Микунь» (приложение N 1).

2. Утвердить перечень объектов, подлежащих световой маскировке при угрозе и ведение военных действий, на территории городского поселения «Микунь» (приложение N 2).

3. Утвердить должностной состав группы организации световой маскировки городского поселения «Микунь» (приложение N 3).

4. Утвердить план мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки на территории городского поселения «Микунь» (приложение N 4).

5. Утвердить типовую инструкцию руководителю структурного подразделения (ответственному должностному лицу) городского поселения «Микунь» по светомаскировке (приложение N 5).

6. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории городского поселения «Микунь», независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, продолжающих работу в военное время и (или) отнесённых к категориям по гражданской обороне и указанных в утвержденном перечне объектов, подлежащих световой маскировке:

- в срок до 31 марта 2025 года разработать календарные планы перевода организаций, объектов на режимы световой маскировки. Планы согласовать с руководителем администрации городского поселения «Микунь» (далее – администрация);

- назначить ответственных должностных лиц за проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки при угрозе и ведении военных действий;

- спланировать создание запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки.

7. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов всех форм собственности, занимающихся управлением и обслуживанием жилищного фонда, в срок до 31 марта 2025 года:

- разработать календарные планы отключения потребителей электроэнергии жилых домов, находящихся в управлении, при введении режимов частичного затемнения и ложного освещения. Планы согласовать с администрацией;

- назначить ответственных за организацию мероприятий по световой маскировке используемых объектов, улиц, подъездов и домов на подведомственной территории.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Микунь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

городского поселения «Микунь» В.А. Розмысло

Утверждено

постановлением администрации городского поселения "Микунь"

от 19.02.2025 N 31

(приложение N 1)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об организации световой маскировки и другим видам**

**маскировки при угрозе и ведении военных действий на территории городского поселения "Микунь"**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями [абзаца 3 пункта 11](http://demo.garant.ru/document/redirect/192291/113) Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, [абзаца 3 подпункта 16.5](http://demo.garant.ru/document/redirect/194436/101653) Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, определяет цели и основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки на территории муниципального образования городского поселения "Микунь" в соответствии действующими нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, в том числе [СП 264.1325800.2016](https://internet.garant.ru/#/document/71610970/entry/0) "СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства" и СП 165.1325800.2014 "Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализирован-ная редакция СНиП 2.01.51-90" ([глава 10](https://internet.garant.ru/#/document/70980726/entry/1000)).

1.2. В соответствии с [пунктом 11](https://internet.garant.ru/#/document/192291/entry/11) "Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях световой маскировки и других видов маскировки, являются:

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;

- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечи-вающими выполнение мероприятий по гражданской обороне, в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

1.3. Планирование мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки осуществляется заблаговременно в мирное время, и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, существующих ГОСТ, СНиП.

1.4. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет Комиссия по организации мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, утверждаемая муниципальным правовым актом (далее - Комиссия).

1.5. Комиссия имеет право принимать решения, обязательные для выпол-нения предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности на территории муниципального образования, связанные с планированием и всесторонней подготовкой к проведению мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки.

2. Основные мероприятия светомаскировки

2.1. Режим частичного затемнения вводится на весь угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную деятельность предприятий и организаций, расположенных на территории городского поселения "Микунь".

2.2. При введении режима частичного затемнения выполняются следующие мероприятия:

- отключаются от источников питания или электрических сетей освещение территорий стадионов и выставок, установки для архитектурной подсветки, осветительные приборы рекламного и витринного освещения. При этом должна быть исключена возможность их местного включения;

- снижаются уровни наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов с нормируемыми значениями в обычном режиме средней освещенности 4 лк и более путем выключения до половины осветительных приборов. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных осветительных приборов;

- снижается освещенность в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, в местах производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

2.3. В режиме частичного затемнения проводится подготовка к использованию в режиме ложного освещения:

- устройств для световой маскировки проемов зданий и сооружений;

- специальных световых знаков для обозначения входов, выходов, путей эвакуации людей, объектов и размещения сил гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения, запрещения прохода.

2.4. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 часа.

2.5. В режиме частичного затемнения световой маскировке не подлежат:

- производственные огни за исключением производственных огней, световая маскировка которых не может быть произведена за время перехода на режим ложного освещения;

- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышлен-ных предприятий, различные световые указатели).

2.6. Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий, сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов.

2.7. Режим ложного освещения вводится по сигналу "Воздушная тревога". Включение освещения в объеме режима частичного затемнения производится по сигналу "Отбой воздушной тревоги".

2.8. В режиме ложного освещения выполняются следующие мероприятия:

- отключается все наружное освещение территории города, организаций, не задействованное на организацию мероприятий ложного освещения;

- осуществляется полное отключение источников освещения в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу "Воздушная тревога";

- осуществляется световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала "Воздушная тревога" или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения (светотехни-ческим или механическим способом);

- отключаются дежурным персоналом осветительные приборы, устанавливаемые у входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, не включенные в систему централизованного управления наружным освещением;

- выключаются световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные световые указатели);

- обеспечивается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных фонарей в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и другие неотложные работы, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них. При расчете установок (систем) маскировочного освещения коэффициент запаса материалов и оборудования следует принимать равным 1 (от фактической потребности);

- обеспечивается освещение ложных или менее значимых объектов.

2.9. Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения осуществляется не более чем за 3 мин.

3. Другие виды маскировки

3.1. Планирование и выполнение других видов маскировки на территориях и в организациях осуществляется при проведении следующих мероприятий гражданской обороны:

- Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- Повышение устойчивости функционирования объектов, продолжающих работу в военное время;

- Вывод сил, средств и имущества гражданской обороны в исходные районы (безопасные районы).

4. Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию

и выполнению световой маскировки и других видов маскировки

4.1. Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий по светомаскировке влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Утвержден

постановлением администрации городского поселения "Микунь"

от 19.02.2025 N 31

(приложение N 2)

**Перечень объектов,**

**подлежащих световой маскировке в военное время**

**на территории городского поселения "Микунь"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, организации | Место нахождения объекта |
|  | Администрация городского поселения "Микунь" | г. Микунь,  ул. Железнодорожная, д.21 |
|  | МБОУ «СОШ № 1» | г. Микунь,  ул. Пионерская, д.31 |
|  | МБОУ «СОШ № 2» | г. Микунь,  ул. Гоголя, д.19 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида» | г.Микунь,  ул.2-ой переулок, д.4 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида» | г.Микунь,  ул. Пионерская, д.68 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида» | г.Микунь,  ул. Мечникова, д.6 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида» | г.Микунь,  ул. Ленина, д.17 |
|  | Микуньский филиал Государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский автомеханический техникум» – МФ ГПОУ «САТ» | г.Микунь,  ул. Пионерская, д.8 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Старт» - МБУ ДО «СШ «Старт» | г.Микунь,  ул.Комсомольская, д.6 |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Микунь – МБОУДО «ЦДЮТ и Э» г.Микунь | г.Микунь,  ул.Комсомольская, д.6 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» - МБУДО «ДШИ» | г.Микунь,  ул.Мечникова, д.2 |
|  | Частное учреждение здравоохранения «РДЖ-Медицина» г.Печора структурное подразделение г.Микунь» - ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Печора СП г.Микунь» | г.Микунь,  ул.Мечникова, д.12 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое отделение № 2 Федерального казенного учреждения здравоохранения Медико-санитарная часть - 11 Федеральной службы наказаний России - АПО № 2 ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России | г.Микунь,  ул.Южная, д.2 |
|  | Поликлиника Частного учреждения здравоохранения «РДЖ-Медицина» г.Печора структурного подразделения г.Микунь» - поликлиника ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Печора СП г.Микунь» | г.Микунь,  ул.Комсомольская, д.4 |
|  | Социально-реабилитационное отделение Территориального центра социального обслуживания населения Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению социальных услуг в сфере социальной защиты населения Усть-Вымского района» - СРО ТЦСОН ГБУ РК «ЦСЗН Усть-Вымского района» | г.Микунь,  ул.Комсомольская, д.5 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Микуньский городской Дом культуры» | г.Микунь,  ул.Пионерская, д.44 «а» |
|  | Котельная № 1 ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» | г.Микунь,  ул.Пионерская, д.14 «а» |
|  | Котельная № 2 ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» | г.Микунь,  ул.Ленина, д. 31 «а» |
|  | Котельная № 3 ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» | г.Микунь,  ул.Пионерская, д. 68 |
|  | Котельная № 4 ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» | г.Микунь,  ул.Ленина, д. 7 «а» |

Утвержден

постановлением администрации городского поселения "Микунь"

от 19.02.2025 N 31

(приложение N 3)

**Должностной состав**

**группы организации световой маскировки**

**в военное время на территории**

**городского поселения "Микунь"**

1. Управление группы:

1.1. Руководитель группы – руководитель администрации городского поселения "Микунь".

1.2. Заместитель руководителя группы – заведующий отделом строительства, жилищно-коммунального хозяйства и землепользования администрации городского поселения "Микунь".

2. Члены группы:

2.1. Помощник по общему контролю за выполнением мероприятий светомаскировки – заместитель заведующего отделом строительства, жилищно-коммунального хозяйства и землепользования администрации городского поселения "Микунь".

2.2. Помощник по контролю за светомаскировкой здания администрации городского поселения "Микунь" – заведующий отделом по общим вопросам.

2.3. Помощник по обеспечению связи и передачи информации – заместитель заведующего отделом по общим вопросам администрации городского поселения "Микунь".

Утвержден

постановлением администрации городского поселения "Микунь"

от 19.02.2025 N 31

(приложение N 4)

**План мероприятий**

**световой маскировки и другим видам маскировки**

**на территории городского поселения "Микунь"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки выпол-нения | Ответственные исполнители |
| **I. Организационные мероприятия, проводимые заблаговременно** | | | | |
|  | Определение способов световой маскировки объектов | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
|  | Выявление объектов экономики, освещение которых должно отключаться в режиме частичного затемнения | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
|  | Выявление мест на территории объектов, где необходимо освещение в режиме ложного освещения | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
|  | Выявление помещений объектов, в которых отключается освещение в режиме ложного освещения | постоянно | руководители организаций (объектов) |
|  | Выявление помещений объектов, в которых световая маскировка производится механическим путём | постоянно | руководители организаций (объектов) |
|  | Определение мощности, типов и мест установки светильников общего и местного маскировочного освещения, и световых знаков | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
|  | Изготовление устройств для световой маскировки, световых проёмов и тамбуров, создание запасов светомаскировочного материала и оборудования | постоянно | руководители организаций (объектов) |
|  | Подготовка дежурного персонала | постоянно | руководители организаций (объектов) |
|  | Разработка и доведение до сведения персонала должностных инструкций и графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий | постоянно | руководители организаций (объектов) |
|  | Обучение и тренировка персонала по осуществлению мероприятий частичного затемнения и ложного освещения | постоянно | руководители организаций (объектов) |
|  | Обучение водителей транспорта действиям по сигналу «Воздушная тревога» и вождению со светомаскировочными устройствами | постоянно | руководители организаций (объектов) совместно с ГИБДД |
| **II. При введении режима частичного затемнения** | | | | |
|  | Отключение от источников питания или электрических сетей освещения территории стадионов, установок для архитектурной подсветки, осветительных приборов рекламного и витринного освещения | «Ч» + 16 час. | дежурные диспетчерских пунктов |
|  | Снижение уровня наружного освещения улиц населённых пунктов, дорог, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов путём выключения до половины светильников | «Ч» + 16 час. | дежурные диспетчерских пунктов |
|  | Снижение уровня освещённости в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий путём выключения части светильников, установкой ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения | «Ч» + 16 час. | руководители управляющих организаций,  председатели товариществ собственников жилья,  руководители организаций (объектов) |
|  | Организация дежурства в тёмное время суток на пунктах централизованного управления освещением объектовэкономики | «Ч» + 16 час. | руководители организаций (объектов) |
|  | Установка прямой связи диспетчерского пункта с пунктом управления начальника штаба ГО и с пунктами централизованного управления освещением объектов экономики, в том числе радиосвязи | «Ч» + 16 час. | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
|  | Проверка качества выполнения мероприятий при введении режима частичного затемнения | «Ч» + 16 час. | группа организации световой маскировки |
| **III. При введении режима ложного освещения** | | | | |
|  | Отключение всего наружного освещения города и посёлков | «Ч» + 3 мин. | дежурные диспетчерских пунктов |
|  | Отключение внутреннего освещения жилых зданий | «Ч» + 3 мин. | дежурные диспетчерских пунктов |
|  | Отключение внутреннего освещения производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено  пребывание людей в тёмное время суток или прекращаются работы по сигналу «Воздушная тревога» | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
|  | Отключение световых знаков мирного времени (светофоров, габаритных огней высотных сооружений) | «Ч» + 3 мин. | дежурные диспетчерских пунктов |
|  | Отключение осветительных и сигнальных огней транспорта, остановка транспорта, не имеющего светомаскировочных устройств | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов), водители транспортных средств |
|  | Установка маскировочного освещения в местах проведения неотложных производственных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
|  | Установка специальных световых знаков для обозначения входов, выходов людей в укрытия, путей эвакуации служб гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
|  | Перевод в рабочее состояние механической световой маскировки на объектах экономики, продолжающих производственную деятельность в ночное время | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
|  | Осуществление контроля за качеством световой маскировки | «Ч» +10 мин. | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |

Утверждена

постановлением администрации городского поселения "Микунь"

от 19.02.2025 N 31

(приложение N 5)

**Инструкция**

**руководителя группы организации**

**световой маскировки в военное время на территории**

**городского поселения "Микунь"**

Системой Гражданской обороны предусматривается два режима светомаскировки:

1. **Режим частичного затемнения*,*** который вводится особым постановлением Правительства РФ при угрозе нападения противника и должен быть выполнен в срок не более **16 часов.**

2. **Режим ложного освещения,** который вводится по сигналу **«Воздушная тревога»,** должен быть выполнен в течение **3 минут.**

Режим частичного затемнения предусматривает в первую очередь механический способ маскировки, который заключается в закрытии световых проемов светомаскировочными материалами.

В соответствии с этим на каждом объекте должны быть изготовлены шторы из светомаскировочного материала бумаги, плотной черной ткани.

Строительные световые фонари и оконные проемы больших размеров окрашиваются масляной краской.

Кроме этого при режиме частичного затемнения предусмотрен и светотехнический способ светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения. В этом случае сокращается освещение на 50 % путем отключения половины светильников, что обеспечивает продолжение производственной деятельности на объекте.

Светомаскировка по режиму ложного освещения предусматривает отключение всего электроосвещения объекта.

Планом перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривается централизованное отключение освещения на объекте от фидерных и групповых щитов освещения (согласно схемы электроснабжения).

По сигналу **«Воздушная тревога»** необходимо:

1. На объекте немедленно прекратить все работы.

2. Безаварийно отключить оборудование, электроприборы и т.п., энергетические сети (газ, воду, электроэнергию).

3. Приступить силами подразделения к светомаскировке.

4. По окончании светомаскировки доложить по телефону в штаб гражданской обороны.

Руководитель группы организации светомаскировки в военное время -

ФИО руководителя администрации городского поселения "Микунь"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_